agreekazan@mail.ru,   www.agreekazan.com 
тел./факс. (843)2340 789; 2301713

моб 8-987-2905266

ООО НПО «АГРИ»

Головки алмазные «АГРИ»

ТУ 3972-002-13999873-2014 повышенной стойкости с многослойным покрытием

При заказе просим указывать код изделия.

Структура кода:				31 4 001 524 016

Вид хвостовика (10 - прямой;_________|	|	|	|	|___ Диаметр рабочей части 1/10мм

20 – угловой; 31 – турбинный)				|	|	|__ Дисперсность алмазного порошка по ИСО

Общая длина _____________________|	|		514 – мелкий (60/40 мкм);

4 – стандартные (19 - 20 мм);				|		524 – средний (100/80 мкм);

5 – удлиненные (21 - 22 мм);				|		534 – крупный (125/100 мкм);

6 - сверхдлинные (25 - 26 мм)		|__ Форма рабочей части

| Внешний вид | Длина | Форма рабочей части | Зернистость | Диаметр, 1/10 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 60/40 100/80 125/100 |  |
|  | 4 | 001 | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 021 023 025 |
|  | 5 |  | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 021 023 025 |
|  | 6 |  | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 021 023 025 |
|  | 5 | 697 | 514 524 | 012 014 016 018 |
|  | 4 | 010 | 514 524 | 010 012 014 016 018 023 |
|  | 5 |  | 514 524 | 010 012 014 016 018 023 |
|  | 4 | 019 | 514 524 | 010 012 014 |
|  | 4 | 237 | 524 | 018 |
|  | 4 | 238 | 524 | 014 016 |
|  | 6 |  | 524 | 014 016 |
|  | 4 | 032 | 514 524 | 010 012 014 |
|  | 4 | 038 | 514 524 534 | 033 |
|  | 4 | 068 | 514 524 534 | 033 042 |
|  | 4 | 304 | 514 524 534 | 033 |
|  | 4 | 109 | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 021 023 |
|  | 5 |  | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 021 023 |
|  | 6 |  | 514 524 534 | 014 016 018 |
|  | 4 | 110 | 514 524 534 | 012 |
|  | 4 | 128 | 514 524 534 | 012 014 016 018 023 |
|  | 4 | 129 | 514 524 534 | 012 014 016 018 023 |
|  | 5 |  | 514 524 534 | 012 014 016 018 |
|  | 5 | 130 | 514 524 534 | 012 014 016 018 023 |
|  | 4 | 138 | 514 524 | 014 016 |
|  | 4 | 139 | 514 524 | 014 016 |
|  | 4 | 140 | 514 524 | 014 016 |
|  | 4 | 159 | 514 524 | 012 014 016 |
|  | 4 | 165 | 514 524 | 012 014 016 018 023 |
|  | 5 |  | 514 524 | 012 014 016 018 023 |
|  | 4 | 166 | 514 524 | 012 014 016 |
|  | 5 |  | 514 524 | 012 014 016 |
|  | 5 | 167 | 514 524 534 | 012 014 016 018 023 |
|  | 4 | 171 | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 023 |
|  | 5 |  | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 023 |

| Внешний вид | Длина | Форма рабочей части | Зернистость | Диаметр, 1/10 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 60/40 100/80 125/100 |  |
|  | 4 | 172 | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 023 |
|  | 5 |  | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 023 |
|  | 6 |  | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 023 |
|  | 5 | 173 | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 023 |
|  | 6 |  | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 023 |
|  | 4 | 196 | 524 534 | 016 018 023 |
|  | 5 |  | 524 534 | 016 018 023 |
|  | 4 | 197 | 524 534 | 016 018 023 |
|  | 5 |  | 524 534 | 016 018 023 |
|  | 5 | 199 | 514 524 534 | 014 016 018 021 |
|  | 4 | 243 | 524 | 018 |
|  | 6 |  | 524 | 018 |
|  | 4 | 247 | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 |
|  | 5 |  | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 |
|  | 4 | 249 | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 |
|  | 5 |  | 514 524 534 | 010 012 014 016 018 |
|  | 4 | 277 | 514 524 534 | 014 023 |
|  | 4 | 296 | 514 524 534 | 014 016 018 023 |
|  | 5 |  | 514 524 534 | 014 016 018 023 |
|  | 4 | 298 | 514 524 534 | 014 016 018 023 |
|  | 5 |  | 514 524 534 | 014 016 018 023 |
|  | 6 |  | 514 524 534 | 014 016 018 023 |
|  | 4 | 513 | 514 524 534 | 018 |
|  | 4 | 519 | 514 524 534 | 018 |

Головки алмазные «Торнадо»

|  | 4 | 111 | 524 534 | 012 014 018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 130 | 524 534 | 012 014 016 018 |
|  | 4 | 141 | 524 534 | 014 016 |
|  | 4 | 160 | 524 534 | 012 014 016 |
|  | 4 | 172 | 524 534 | 010 012 014 016 018 023 |
|  | 4 | 243 | 524 534 | 018 |
|  | 4 | 249 | 524 534 | 010 012 014 016 018 |
|  | 4 | 277 | 524 534 | 014 023 |