ООО НПО «АГРИ» г. Казань

420071, г. Казань, ул Солидарности дом 32 кв 22

эл.почта  agreekazan@mail.ru    сайт www.agreekazan.com

тел./факс. (843) 234 07 89, моб 8-987-2905266

Круги алмазные «АГРИ» ТУ 3972-001- 13999873-2014

| Круги с мелкозернистым покрытием по ИСО 514 (60/40 мкм). Толщина основания, 100 мкм. Ширина резания 190 мкм. |  | Круги с крупнозернистым покрытием по ИСО 524 (80/63 мкм). Толщина основания 100 мкм. Ширина резания 290 мкм. |
| --- | --- | --- |

### Ободок

| Номер | Диаметр | Для сепарации и небольшой контуровки керамики, твердых пластмасс. Диаметры 9 и 16 мм – для доводочных работ по пломбе и в интердентальной щели. (У кругов с односторонним покрытием ширина резания 130 мкм) |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и небольшой контуровки керамики, твердых пластмасс. Диаметры 9 и 16 мм - для доводочных работ по пломбе и в интердентальной щели. (У кругов с односторонним покрытием ширина резания 200 мкм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 514 250 340 514 220 340 514 190 340 514 160 340 514 120 340 514 090 | 25 мм 22 мм 19 мм 16 мм 12 мм 9 мм |  |  | 340 524 250 340 524 220 340 524 190 340 524 160 340 524 120 340 524 090 | 25 мм 22 мм 19 мм 16 мм 12 мм 9 мм |  |
| 326 514 220 326 514 190 | 22 мм 19 м | Для сепарации и обдирочных работ большого объема. Ширина резания 300 мкм (260 мкм при одностороннем покрытии) | Ободок усиленный Основа 150 мкм | 326 524 220 326 524 190 | 22 мм 19 мм | Для грубой сепарации и обдирочных работ большого объема. Ширина резания 400 мкм (330 мкм при одностороннем покрытии) |

### Супер

| Номер | Диаметр | Для имитации межзубных щелей и тонкой финишной контуровки. Чрезвычайно тонкий и гибкий – минимальное усилие при работе. Толщина основания 35 мкм. Ширина резания 100 мкм! |  | Номер | Диаметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355 504 220 355 504 190 355 504 160 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |  |  |  |  |

### Сплошной

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки металлокерамики, металлов, гипса, твердых пластмасс. Диаметры 9 и 16 мм – для доводочных работ по пломбе и в интердентальной щели. (У кругов с односторонним покрытием ширина резания 130 мкм) |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки металлокерамики, металлов, гипса, твердых пластмасс. Диаметры 9 и 16 мм - для доводочных работ по пломбе и в интердентальной щели. (У кругов с односторонним покрытием ширина резания 200 мкм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 514 250 345 514 220 345 514 190 345 514 160 345 514 120 345 514 100 | 25 мм 22 мм 19 мм 16 мм 12 мм 10 мм |  |  | 345 524 250 345 524 220 345 524 190 345 524 160 345 524 120 345 524 100 | 25 мм 22 мм 19 мм 16 мм 12 мм 10 мм |  |
| 327 514 220 327 514 190 | 22 мм 19 мм | Для сепарации и обдирочных работ большого объема. Ширина резания 300 мкм (260 мкм при одностороннем покрытии) | Сплошной усиленный Основа 150 мкм | 327 524 220 327 524 190 | 22 мм 19 мм | Для грубой сепарации и обдирочных работ большого объема. Ширина резания 400 мкм (330 мкм при одностороннем покрытии) |
|  |  |  | Сплошной грубый | 327544220 | 22 | Для самых грубых обдирных и отрезных работ , толщина реза до 1 мм. |

### Пила

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики, твердых перекрывающих пластмасс, супергипса. Интенсивное удаление продуктов резания. Учитывать направление вращения. F2 – толщина основы 150 мкм |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации керамики , твердых перекрывающих пластмасс, супергипса. Интенсивное удаление продуктов резания. Учитывать направление вращения. F2 – толщина основы 150 мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 514 450-F 340 514 300-F 340 514 220-F 340 514 190-F 340 514 160-F | 45 мм 30мм 22 мм 19 мм 16 мм |  |  | 340 524 450-F 340 524 300-F 340 524 220-F 340 524 190-F 340 524 160-F | 45 мм 30 мм 22 мм 19 мм 16 мм |  |

### Косая прорезь

| Номер | Диаметр | Для контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, эффективное удаление продуктов резания. |  | Номер | Диаметр | Для грубой контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, эффективное удаление продуктов резания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т1 350 514 190-Т1 350 514 160-Т1 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |  | 350 524 220-Т1 350 524 190-Т1 350 524 160-Т1 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |

### 12 прорезей

| Номер | Диаметр | Для контуровки керамики и твердых перекрывающих пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |  | Номер | Диаметр | Для грубой контуровки керамики и твердых перекрывающих пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т2 350 514 190-Т2 | 22 мм 19 мм |  |  | 350 524 220-Т2 350 524 190-Т2 | 22 мм 19 мм |  |

### 4

1

16.03.2018 / 15.10.2006

ЗАО «АГРИ»    эл.почта agreekazan@mail.ru www.agreekazan.com

тел./факс. (843) 234 07 89

Круги алмазные ТУ 3972-001- 13999873-2014

| Круги с мелкозернистым покрытием по ИСО 514 (60/40 мкм). Толщина основания, 100 мкм. Ширина резания 190 мкм. |  | Круги с крупнозернистым покрытием по ИСО 524 (80/63 мкм). Толщина основания 100 мкм. Ширина резания 290 мкм. |
| --- | --- | --- |

### 24 прорези

| Номер | Диаметр | Для контуровки керамики и твердых перекрывающих пластмасс. Очень хороший обзор обрабатываемой поверхности и удаление продуктов резания. |  | Номер | Диаметр | Для грубой контуровки керамики и твердых перекрывающих пластмасс. Очень хороший обзор обрабатываемой поверхности и удаление продуктов резания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т3 | 22 мм |  |  | 350 524 220-Т3 | 22 мм |  |

### Акрил

| Номер | Диаметр | Только для контуровки пластмасс и гипса. Идеальный обзор поверхности. |  | Номер | Диаметр | Только для грубой контуровки пластмасс и гипса. Идеальный обзор поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т4 | 22 мм |  |  | 350 524 220-Т4 | 22 мм |  |

### Косой акрил

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики, твердых пластмасс, гипса. Идеальный обзор, охлаждение поверхности и удаление продуктов обработки. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики, пластмасс и гипса. Идеальный обзор, охлаждение поверхности и удаление продуктов обработки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т5 350 514 190-Т5 350 514 160-Т5 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |  | 350 524 220-Т5 350 524 190-Т5 350 524 160-Т5 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |

### Ободок 6 отверстий

| Номер | Диаметр | Для сепарации и небольшой контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 514 220-Т6 340514190-Т6 | 22 мм 19 мм |  |  | 340 524 220-Т6 340524190-Т6 | 22 мм 19мм |  |

### Сплошной 6 отверстий

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т6 350514190-Т6 | 22 мм 19 мм |  |  | 350 524 220-Т6 350524190-Т6 | 22 мм 19мм |  |

### Акрил 12 прорезей

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики, твердых пластмасс, гипса. Хороший обзор, охлаждение поверхности и удаление продуктов обработки. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики, пластмасс и гипса. Хороший обзор, охлаждение поверхности и удаление продуктов обработки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т7 350 514 190-Т7 350 514 160-Т7 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |  | 350 524 220-Т7 350 524 190-Т7 350 524 160-Т7 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |

### Ободок 8 отверстий

| Номер | Диаметр | Для сепарации и небольшой контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 514 220-Т8 | 22 мм |  |  | 340 524 220-Т8 | 22 мм |  |

### Сплошной 8 отверстий

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т8 | 22 мм |  |  | 350 524 220-Т8 | 22 мм |  |

16.03.2018 / 15.10.2006

2

ЗАО «АГРИ» эл.почта      agreekazan@mail.ru   www.agreekazan.com  тел-факс 8-843-2340789

Круги алмазные ТУ 3972-001- 13999873-2014

| Круги с мелкозернистым покрытием по ИСО 514 (60/40 мкм). Толщина основания, 100 мкм. Ширина резания 190 мкм. |  | Круги с крупнозернистым покрытием по ИСО 524 (80/63 мкм). Толщина основания 100 мкм. Ширина резания 290 мкм. |
| --- | --- | --- |

### Сетка

| Номер | Диаметр | Для контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, повышенная жесткость. |  | Номер | Диаметр | Для грубой контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, повышенная жесткость. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т9 | 22 мм |  |  | 350 524 220-Т9 | 22 мм |  |

### Сито

| Номер | Диаметр | Для контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, повышенная жесткость. |  | Номер | Диаметр | Для грубой контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, повышенная жесткость. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т10 | 22 мм |  |  | 350 524 220-Т10 | 22 мм |  |

### Соты

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности, высокая эластичность. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. Очень агрессивная шлифовка поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 514 220-Т11 ободок 350 514 220-Т11 сплошной | 22 мм |  |  | 340 524 220-Т11 ободок 350 524 220-Т11 сплошной | 22 мм |  |

### Двухрядный

| Номер | Диаметр | Для контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, повышенная жесткость. |  | Номер | Диаметр | Для грубой контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, повышенная жесткость. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т12 | 22 мм |  |  | 350 524 220-Т12 | 22 мм |  |

### Спираль

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Мягкая обработка, повышенная жесткость, меньше пылит при работе. |  | Номер | Диаметр | Для грубой контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Мягкая обработка, повышенная жесткость, меньше пылит при работе. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 514 220-SP1 | 22 мм |  |  | 345 524 220-SP1 | 22 мм |  |

### Спеченный

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики, твердых пластмасс, гипса. Толщина диска от 0,35 мм до 0,45мм |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики, пластмасс и гипса. Толщина диска от 0,45 мм до 0,9мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 514 300-S1 345 514 220-S1 | 30 мм 22 мм |  |  | 345 524 300-S1 345 524 220-S1 | 30 мм 22 мм |  |

### Отрезной

| Номер | Диаметр | Для сепарации керамики и твердых пластмасс. Большой ресурс до почти полного износа. Ширина резания 0,15мм. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и керамики и твердых пластмасс. Большой ресурс до почти полного износа. Ширина резания 0,20 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 514 190-S2 | 19 мм |  |  | 345 524 190-S2 | 19 мм |  |

3

16.03.2018 / 15.10.2006

ЗАО «АГРИ» эл. Почта agreekazan@mail.ru

Круги алмазные большого диаметра  ТУ 3972-001- 13999873-2014

| Круги с мелкозернистым покрытием по ИСО 514 (60/40 мкм). Толщина основания, 100 мкм. Ширина резания 190 мкм. |  | Круги с крупнозернистым покрытием по ИСО 524 (80/63 мкм). Толщина основания 100 мкм. Ширина резания 290 мкм. |
| --- | --- | --- |

### Гипс ободок

| Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |  | Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 514 300-G 340 514 300-G2 340 514 450-G 340 514 450-G2 | 30 30 45 45 | 100 150 100 150 | 190 250 190 250 | Аккуратное Разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |  | 340 524 300-G 340 524 300-G2 340 524 450-G 340 524 450-G2 | 30 30 45 45 | 100 150 100 150 | 290 350 290 350 | Разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |

### Гипс

| Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |  | Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 514 300-G 321 514 300-G2 321 514 450-G 321 514 450-G2 | 30 30 45 45 | 100 150 100 150 | 190 250 190 250 | Разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |  | 321 524 300-G 321 524 300-G2 321 524 450-G 321 524 450-G2 | 30 30 45 45 | 100 150 100 150 | 290 350 290 350 | Грубое разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |

### Гипс 8 отверстий

| Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |  | Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 514 300-G 322 514 450-G 322514 450-G2 | 30 45 45 | 100 100 150 | 190 190 250 | Разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |  | 322 524 300-G 322 524 450-G 322524 450-G2 | 30 45 45 | 100 100 150 | 290 290 350 | Грубое разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |

### Гипс косая прорезь

| Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |  | Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 514 300-G 323 514 450-G 323 514 450-G2 | 30 45 45 | 100 100 150 | 190 190 250 | Разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |  | 323524 300-G 323 524 450-G 323 524 450-G2 | 30 45 45 | 100 100 150 | 290 290 350 | Грубое разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |

### Для машинной резки

| Номер | Диаметр круга, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Допускается указывать параметры круга в мм и мкм Например, 80ммх16ммх 150мкм | Номер | Диаметр круга, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 514 700-M-10 321 514 700-M-11 321 514 700-M-12 321 514 700-M-21 321 514 700-M-22 321 514 750-M-10 321 514 750-M-11 321 514 750-M-12 321 514 750-M-21 321 514 750-M-22 321 514 800-M-11 321 514 800-M-12 321 514 800-M-21 321 514 800-M-22 | 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 | 13 16 20 16 20 13 16 20 16 20 16 20 16 20 | 150 150 150 200 200 150 150 150 200 200 150 150 200 200 | 250 250 250 300 300 250 250 250 300 300 250 250 300 300 |  | 321 524 700-M-10 321 524 700-M-11 321 524 700-M-12 321 524 700-M-21 321 524 700-M-22 321 524 750-M-10 321 524 750-M-11 321 524 750-M-12 321 524 750-M-21 321 524 750-M-22 321 524 800-M-11 321 524 800-M-12 321 524 800-M-21 321 524 800-M-22 | 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 | 13 16 20 16 20 13 16 20 16 20 16 20 16 20 | 150 150 150 200 200 150 150 150 200 200 150 150 200 200 | 350 350 350 400 400 350 350 350 400 400 350 350 400 400 |

| Номер | Диаметр круга, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Возможно изготовление по заказу дисков диаметром 100 мм и любых других размеров | Номер | Диаметр круга, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 514 700-N-10 321 514 700-N-11 321 514 700-N-12 321 514 700-N-21 321 514 700-N-22 321 514 750-N-10 321 514 750-N-11 321 514 750-N-12 321 514 750-N-21 321 514 750-N-22 321 514 800-N-11 321 514 800-N-12 321 514 800-N-21 321 514 800-N-22 | 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 | 13 16 20 16 20 13 16 20 16 20 16 20 16 20 | 150 150 150 200 200 150 150 150 200 200 150 150 200 200 | 250 250 250 300 300 250 250 250 300 300 250 250 300 300 |  | 321 524 700-N-10 321 524 700-N-11 321 524 700-N-12 321 524 700-N-21 321 524 700-N-22 321 524 750-N-10 321 524 750-N-11 321 524 750-N-12 321 524 750-N-21 321 524 750-N-22 321 524 800-N-11 321 524 800-N-12 321 524 800-N-21 321 524 800-N-22 | 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 | 13 16 20 16 20 13 16 20 16 20 16 20 16 20 | 150 150 150 200 200 150 150 150 200 200 150 150 200 200 | 350 350 350 400 400 350 350 350 400 400 350 350 400 400 |

При обозначении кругов используется сокращенный код из девяти цифр. Дополнительно указывается тип круга, если его форма отличается от определенной ИСО 6360-2.

Структура кода		   345 514 220–N-22

Геометрия алмазного слоя и толщины основы _|	|	|	|   |  |__ Диаметр отверстия (0-13 мм; 1-16 мм; 2-20 мм, нет -1,8 мм).

Дисперсность алмазного порошка по ИСО __|	|	|   |__ Толщина основания (1-150 мкм; 2-200 мкм, нет -80 мкм).

Диаметр круга  мм x 10 ________________|	|_ Тип круга.									   16.03.2018 / 15.10.2006